## 01_採用前提
採用した前提条件（中間報告書 第4章・第5章）
★の行は未確定。町の資料を受領して確定させる。金額は千円、税区分は収益的収支・総括原価とも税抜。
項目 | 採用値 | 単位 | 確定／未確定 | 出所・備考
料金算定対象期間 | 令和8〜12年度 | 5年 | 確定 | 水道法施行規則第12条第2号（長期収支試算を行った場合の3〜5年）
有収水量（5年計） | 4316000 | ㎥ | 採用 | 経営戦略の水需要予測。R7実績1,024,576㎥からR8推計901千㎥への段差は未説明
給水収益（5年計） | 590845 | 千円 | 採用 | 経営戦略の財政シミュレーション（税抜）。令和8年度の基本料金等免除は未反映
維持管理費（5年計） | 719494 | 千円 | 採用 | 経営戦略。動力費・薬品費の補正＋47,167千円を含む
減価償却費（5年計） | 2002979 | 千円 | 採用 | 既存資産1,855,337（R6末取得分1,822,881＋R7取得分32,456）＋調査票に基づく新規分147,642
支払利息（既往債・5年計） | 50585 | 千円 | 採用 | 経営戦略
支払利息（新規債・5年計） | 106760 | 千円 | ★未確定 | 借入利率2.1％は仮置き。調査票4事業とも未記入
資産維持費（5年計） | 134445 | 千円 | ★未確定 | 対象資産896,312千円×3.0％×5年。対象資産の出所は平成31年度末の残高
控除：長期前受金戻入益 | -1565456 | 千円 | 採用 | 経営戦略の実額。新規取得資産に対応する戻入は未計上
控除：基準内繰入金 | -272997 | 千円 | ★未確定 | 他会計補助金。繰出基準に基づく区分を町に確認するまで条件付き
資産維持率 | 0.03 |  | 採用 | 日本水道協会「水道料金算定要領」の標準値
新規取得資産の償却年数 | 38 | 年 | ★未確定 | 経営戦略の設定。機械・電気設備の区分が未確定
端数処理 | 1円未満切捨て |  | ★未確定 | 現行料金の取扱い。適用範囲を町に確認のうえ条例案と統一する

## 02_総括原価
総括原価（令和8〜12年度 5年計・税抜・千円）
中間報告書 4-2 と同じ。基準内繰入金を控除する前提の値。
費目 | 5年計 | 構成 | 摘要
Ⅰ 維持管理費 | 719494 | ＋ | 人件費・動力費・薬品費・修繕費・委託料等（減価償却費を除く）
Ⅱ 減価償却費 | 2002979 | ＋ | 既存資産1,855,337＋新規分147,642
Ⅲ 支払利息（既往債） | 50585 | ＋
Ⅳ 支払利息（新規債） | 106760 | ＋ | 借入利率2.1％（仮置き）
Ⅴ 資産維持費 | 134445 | ＋ | 対象資産896,312千円×3.0％×5年
Ⅵ 控除：長期前受金戻入益 | -1565456 | － | 補助財源で取得した資産の償却見合い
Ⅶ 控除：基準内繰入金 | -272997 | － | 他会計補助金。控除条件は未確定
総括原価 合計 | 1175810 |  | Ⅰ〜Ⅶの合計
（参考）繰入金を控除しない場合 | 1448807 |  | Ⅶを0とした場合
検算（Ⅰ〜Ⅶの単純合計） | 1175810 |  | 合計と一致

## 03_指標
給水原価・供給単価・総括原価回収割合
供給単価は3種類あり、税区分と対象年度が異なる。同じ指標として比較しないこと。
指標 | 値 | 単位 | 算定式・注意
給水原価 | 272.4 | 円/㎥ | 総括原価1,175,810千円×1,000÷有収水量4,316,000㎥
供給単価（R8〜R12・税抜） | 136.9 | 円/㎥ | 給水収益118,169千円/年×1,000÷有収水量863,200㎥/年
供給単価（R7実績・税込） | 128.2 | 円/㎥ | 調定額131,428,825円÷1,024,576㎥。★将来推計と同じ指標として比較しない
供給単価（R7実績・税抜） | 116.6 | 円/㎥ | 調定額から消費税相当額11,948,075円を除いた119,480,750円÷1,024,576㎥
総括原価回収割合 | 0.503 |  | 供給単価（R8〜R12・税抜）÷給水原価。決算の料金回収率とは分母が異なる
料金回収率（決算・R5） | 0.5287 |  | 給水収益120,553千円÷（総費用564,429千円−長期前受金戻入336,409千円）
年間不足額 | 116993 | 千円/年 | （総括原価−給水収益）÷5年
必要改定率（試算値） | 1.99 | 倍 | 総括原価÷給水収益。★基準内繰入金を控除できる場合の値。控除しない場合は2.452倍
必要改定率（繰入金控除なし） | 2.452 | 倍 | Ⅶを0とした場合
料金不足額（定義③） | -29488 | 千円/年 | 給水収益＋基準内繰入金−（維持管理費＋支払利息＋資産維持費）。元金償還・建設改良費を含まない
赤字半減の改定率 | 1.1248 | 倍 | 定義③の半減。1.12倍は丸め表示
3-Aの水準係数 | 0.97619 |  | ★総括原価と一致するよう逆算した設定値。実調定で検証した値ではない

## 04_パターン別
パターン別の年間料金収入と標準家庭の月額
収入は水量ゾーン別の代表値による試算。実際の調定データによる検証は未了（中間報告書 5-6）。
パターン | 改定率 | 年間料金収入 （百万円） | 現行比増収 （百万円） | 供給単価 （円/㎥・税抜） | 総括原価 回収割合 | 標準家庭 20mm・20㎥（円）
現行 | 1 | 118.2 | 0 | 136.9 | 50.3% | 2497
①現行体系維持 +30％ | 1.3 | 153.6 | 35.4 | 178 | 65.3% | 3246
①現行体系維持 +50％ | 1.5 | 177.3 | 59.1 | 205.4 | 75.4% | 3746
①現行体系維持 +99％ | 1.99 | 235.2 | 117 | 272.4 | 100% | 4969
②赤字半減 | 1.125 | 132.9 | 14.7 | 154 | 56.5% | 2809
③口径別3-A | ― | 235.2 | 117 | 272.4 | 100% | 4166
③口径別3-B | ― | 算定していない | ― | ― | ― | 4166
※ 3-Bは対象者の母集団が接続しないため、町全体の収入・減収額を算定していない（中間報告書 5-7）。
※ ①+99％と③3-Aの100.0％は、総括原価と一致するよう料金水準を逆算した結果である。

## 05_料金表3A
パターン3-A 料金表案（税込・円）
塩竈市の体系比率×水準係数。掲載は丸め後、料金例は丸め前の単価で算定している。
口径 | 現行メーター使用料 | 案3-A 基本料金 | 丸め前の値
13mm | 55 | 752 | 751.67
20mm | 77 | 1396 | 1395.96
25mm | 110 | 2255 | 2255.01
40mm | 220 | 5369 | 5369.07
50mm | 880 | 10738 | 10738.13
75mm | 1100 | 21476 | 21476.26
100mm | 1320 | 40805 | 40804.9
水量区分 | 案3-A 従量料金 | 現行（一般用） | 丸め前の値
〜10㎥ | 89.1 | 基本水量 | 89.1265
11〜20㎥ | 187.9 | 121円/㎥ | 187.9173
21〜50㎥ | 252.3 | 121円/㎥ | 252.3461
51〜100㎥ | 273.8 | 121円/㎥ | 273.8224
101㎥超 | 316.8 | 110円/㎥（逓減） | 316.7749

## 06_利用者影響
利用者への影響（月額・税込）
代表値による試算。件数は原票との照合が未了（中間報告書 5-6）。
水量ゾーン | 月平均水量 | 件数 | 適用口径 | 現行 | ②赤字半減 | ①+99％ | ③3-A
① 0㎥ | 0 | 297 | 13mm | 1045 | 1175 | 2080 | 752
② 1〜5㎥ | 2.9 | 513 | 13mm | 1045 | 1175 | 2080 | 1010
③ 6〜10㎥ | 8 | 590 | 13mm | 1265 | 1423 | 2517 | 1465
④ 11〜20㎥ | 14.9 | 856 | 20mm | 1879.9 | 2114 | 3741 | 3208
⑤ 21〜50㎥ | 28.7 | 672 | 20mm | 3549.7 | 3993 | 7064 | 6362
⑥ 51〜100㎥ | 71.6 | 55 | 25mm | 8773.6 | 9868 | 17460 | 18510
⑦ 101〜500㎥ | 197.5 | 55 | 25mm | 22935 | 25797 | 45642 | 57172
⑧ 501㎥超 | 1030.5 | 18 | 50mm | 115335 | 129726 | 229522 | 329529
口径と使用水量の組合せによる3-Aの現行比
口径 | 0㎥ | 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | 50㎥ | 100㎥ | 200㎥ | 500㎥ | 1000㎥
13mm | 0.72 | 1.15 | 1.3 | 1.42 | 1.82 | 2.04 | 2.44 | 2.7 | 2.79
20mm | 1.31 | 1.73 | 1.78 | 1.67 | 1.92 | 2.09 | 2.46 | 2.71 | 2.79
25mm | 2.05 | 2.46 | 2.38 | 1.99 | 2.04 | 2.15 | 2.5 | 2.72 | 2.8
40mm | 4.44 | 4.81 | 4.38 | 3.08 | 2.51 | 2.39 | 2.62 | 2.77 | 2.83
50mm | 5.74 | 5.98 | 5.56 | 4.09 | 3.04 | 2.68 | 2.77 | 2.83 | 2.86
特殊用途区分（区分を廃止して口径別を適用した場合）
区分 | 月使用量 | 現行 | ②赤字半減 | ①+99％ | ③3-A | ③現行比 | 仮定口径
湯屋用 | 500 | 36300 | 40829 | 72239 | 156111 | 4.3 | 40mm
湯屋用 | 800 | 69300 | 77947 | 137910 | 251143 | 3.62 | 40mm
船舶用（直接） | 30 | 7260 | 8166 | 14448 | 6690 | 0.92 | 20mm
船舶用（直接） | 100 | 24200 | 27219 | 48159 | 25428 | 1.05 | 20mm
※ 現行欄は用途別の基本料金と従量料金の合計であり、メーター使用料を含まない。船舶用（委託）は請求単位が異なるため試算していない。

## 07_本文照合表
中間報告書の数値と本計算表の対応
この表の値がすべて一致していれば、本文は本計算表から再現できている。
中間報告書の箇所 | 指標 | 本文の値 | 本計算表 | 一致
4-2 | 総括原価（5年計・千円） | 1175810 | 1175810 | 一致
4-2 | 減価償却費（5年計・千円） | 2002979 | 2002979 | 一致
4-3 | 給水原価（円/㎥） | 272.4 | 272.4 | 一致
4-3 | 供給単価 R8〜R12 税抜（円/㎥） | 136.9 | 136.9 | 一致
4-3 | 総括原価回収割合 | 0.503 | 0.503 | 一致
4-3 | 年間不足額（千円/年） | 116993 | 116993 | 一致
4-3 | 必要改定率（倍） | 1.99 | 1.99 | 一致
4-3 | 繰入金控除なしの改定率（倍） | 2.45 | 2.45 | 一致
5-2 | 供給単価 R7実績 税抜（円/㎥） | 116.6 | 116.6 | 一致
7-1 | 料金不足額 定義③（千円/年） | -29488 | -29488 | 一致
7-2 | 赤字半減の改定率（倍） | 1.125 | 1.125 | 一致
8-2 | 3-A 基本料金 20mm（円） | 1396 | 1396 | 一致
9-2 | 標準家庭 ①+99％（円） | 4969 | 4969 | 一致
9-2 | 標準家庭 ②赤字半減（円） | 2809 | 2809 | 一致
9-2 | 標準家庭 ③3-A（円） | 4166 | 4166 | 一致
9-4 | 湯屋用500㎥ ③3-A（円） | 156111 | 156111 | 一致
8-3 | 25mm 499㎥ 3-A（円） | 152680 | 152680 | 一致
8-3 | 特例 500㎥（円） | 57500 | 57500 | 一致
全項目一致
※ 一致は本計算表と本文の算術的な整合を示すもので、前提の妥当性を示すものではない。
※ 未確定の前提は 01_採用前提 の★印を参照。